惠州市大亚湾区用户水龙头水质监测信息公开表（2026年第三季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大亚湾西区街道科技南路2号 （大亚湾西区第五小学） | 大亚湾溢源净水有限公司中心区水厂 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 2026年7月7日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ |
| 2 | 大亚湾西区街道永达路1号（大亚湾第一中学初中部永达校区） | 大亚湾溢源净水有限公司中心区水厂 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 2026年7月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ |
| 3 | 大亚湾澳头街道中兴六路209号（澳头第六小学） | 大亚湾溢源净水有限公司中心区水厂 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 2026年7月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ |
| 4 | 大亚湾澳头街道中环路42号 | 大亚湾溢源净水有限公司中心区水厂 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 2026年7月8日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ |
| 5 | 大亚湾澳头街道石化大道305号 石化区水厂 | 大亚湾溢源净水有限公司石化区水厂 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 2026年7月8日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ |
| 6 | 大亚湾澳头街道石化大道305号石化区水厂办公楼 | 大亚湾溢源净水有限公司石化区水厂 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 2026年7月8日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ |
| 7 | 大亚湾霞涌街道霞光东路19号 霞涌街道办事处 | 大亚湾溢源净水有限公司中心区水厂 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 2026年7月9日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ |
| 8 | 大亚湾霞涌街道霞光二路100号（霞涌第一小学） | 大亚湾溢源净水有限公司中心区水厂 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 2026年7月9日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ |
| 9 | 大亚湾霞涌街道岭东7巷3号（大亚湾第二中学） | 大亚湾溢源净水有限公司中心区水厂 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 2026年7月9日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ |
| 10 | 大亚湾西区街道石化大道西66号（大亚湾京师实验学校） | 大亚湾溢源净水有限公司中心区水厂 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 2026年7月9日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ |
| 11 | 大亚湾西区街道兴正路9号（大亚湾第三中学） | 大亚湾溢源净水有限公司中心区水厂 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 2026年7月9日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ |
| 12 | 大亚湾澳头街道洗马湖路18号（大亚湾第一中学高中部） | 大亚湾溢源净水有限公司中心区水厂 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 2026年7月13日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 | ___ | ___ |

填表人：                       科室负责人：                       主管领导：                           日期：